# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin doanh nghiệp

Tên sản phẩm: Dung dịch tinh bột 1%
Tên hóa học: Starch Solution 1%
Công thức: (C₆H₁₀O₅)ₙ trong nước
Mục đích sử dụng: Chỉ thị trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm hóa học.

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng nguy hiểm

### Phân loại GHS

Không được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo GHS.

### Ký hiệu cảnh báo

Không yêu cầu.

### Cảnh báo nguy hại

- Không gây nguy hiểm đáng kể trong điều kiện sử dụng thông thường.

- Có thể gây trơn trượt nếu đổ ra sàn.

### Khuyến cáo phòng ngừa

P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.
P270: Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.
P280: Mang găng tay bảo hộ nếu tiếp xúc thường xuyên.

## 3. Thành phần / thông tin về thành phần

| Thành phần | Công thức | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Tinh bột hòa tan | (C₆H₁₀O₅)ₙ | 1% |
| Nước cất | H₂O | 99% |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

### Tiếp xúc với da

Rửa bằng nước sạch và xà phòng.

### Tiếp xúc với mắt

Rửa mắt bằng nước sạch trong vài phút.

### Nuốt phải

Súc miệng bằng nước. Nếu có triệu chứng khó chịu, đưa đến cơ sở y tế.

## 5. Biện pháp chữa cháy

### Chất chữa cháy phù hợp

Nước phun, CO₂, bọt chữa cháy, bột khô.

### Nguy cơ đặc biệt

Không có nguy cơ cháy nổ đáng kể.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Lau bằng khăn hoặc vật liệu thấm hút.

- Rửa sạch khu vực bằng nước để tránh trơn trượt.

## 7. Sử dụng và bảo quản

### Sử dụng

- Sử dụng trong điều kiện phòng thí nghiệm thông thường.

### Bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

- Đậy kín sau khi sử dụng.

- Tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

### Bảo hộ cá nhân

- Găng tay bảo hộ.

- Kính bảo hộ khi thao tác số lượng lớn.

### Thông gió

Thông gió thông thường là đủ.

## 9. Tính chất lý hóa

| Tính chất | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Trắng đục / không màu nhạt |
| Mùi | Không mùi |
| pH | Khoảng 6 – 7 |
| Độ tan | Tan phân tán trong nước |

## 10. Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

- Tránh nhiệt độ cao và nhiễm vi sinh.

## 11. Thông tin độc tính

- Độc tính thấp.

- Không ghi nhận tác hại nghiêm trọng khi sử dụng đúng cách.

## 12. Thông tin sinh thái

- Không gây hại đáng kể cho môi trường.

- Có khả năng phân hủy sinh học.

## 13. Thải bỏ

- Thải bỏ theo quy định địa phương.

- Có thể pha loãng với nhiều nước trước khi thải bỏ lượng nhỏ.

## 14. Thông tin vận chuyển

Không được phân loại là hàng nguy hiểm trong vận chuyển.

## 15. Thông tin pháp luật

Không thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo GHS ở nồng độ này.

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.

.